## Planilha Editável
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS |  |  | Valor desta Planilha: | 299986.07
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA E OBRAS |  |  |  |  | Modalidade de Execução:
SERVIÇO: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA PREFEITURA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
| ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO GABINETE DA PREFEITURA |  |  |  | Elaborada em: | 2020-09-03
LOCAL: | AVENIDA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - MT |  | COORDENADAS |  | Início da Obra: | 2020-09-23
VENCEDORA: |  |  | 16°56'34.07"S |  | Término: | 2021-01-21
ELABORADO POR: | ENG. CIVIL ANTONIO EDSON PEREIRA - CREA: 2601863200 |  | 53°31'52.55"W |  | Dias de Obra: | 120 Dias Corridos
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | TOTAL
| SINAPI / MT | DATA REFERENCIA TECNICA: 17/06/2020 LOCALIDADE : CUIABA | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,06%(HORA) 48,23%(MÊS)
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP 054 | ENTRADA DEFINITIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO CONCESSIONÁRIA, AÉREA TRIFÁSICA 80A COM POSTE METÁLICO, INCLUSIVE CABEAMENTO, INTERLIGAÇÃO AO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, MURETA COM ACABAMENTO E PINTURA, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. IMPORTANTE INFORMAR QUE TODO O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PERÍODO DE OBRA, FICARÁ A CARGO DA CONSTRUTORA RESPONSÁVEL PELA OBRA. | UN | 1 | 1763.6882 | 2212.1941 | 2212.19
1.2 | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 116.45 | 146.0632 | 146.06
1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 67.2 | 56 | 70.2408 | 4720.18
1.4 | COMP 024 | BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO COBERTO EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA E ELÉTRICA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 6 | 526.83 | 660.8029 | 3964.81
1.5 | 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 37.164 | 114.56 | 143.6926 | 5340.19
1.6 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 758.5 | 2.17 | 2.7218 | 2064.5
1.7 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 115.55 | 1.05 | 1.317 | 152.18
1.8 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 115.55 | 7.81 | 9.7961 | 1131.93
1.9 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 18.9 | 6.04 | 7.576 | 143.18
1.10 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 48 | 20.97 | 26.3027 | 1262.52
1.11 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 161.375 | 2.88 | 3.6124 | 582.94
1.12 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 161.375 | 4.98 | 6.2464 | 1008.01
1.13 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 55.23 | 69.275 | 415.64
1.14 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 24.5 | 32.85 | 41.2038 | 1009.49
1.15 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 112.2142 | 17.51 | 21.9628 | 2464.53
1.16 | COMP 089 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. ESTRUTURA DE MADEIRA E/OU METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL, A SER INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA | UN | 2 | 375.8 | 471.3659 | 942.73
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 27561.08
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 15.9997 | 56.84 | 71.2944 | 1140.69
2.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 12.942 | 34.46 | 43.2232 | 559.39
2.3 | COMP 001 | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE DO TERRENO ENTRE BALDRAME, ATÉ A COTA DO CONTRAPISO E/OU DO FUNDO DE VALAS, INCLUSO MATERIAL DE ATERRO | M3 | 12.942 | 94.09 | 118.0171 | 1527.37
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 3227.45
3.0 |  | ESTRUTURA DAS FUNDAÇÕES (BROCAS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES)
3.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 51 | 55.32 | 69.3879 | 3538.78
3.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.69525 | 12.13 | 15.2147 | 10.57
3.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 27.81 | 41.79 | 52.4172 | 1457.72
3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 232.6386 | 11.59 | 14.5373 | 3381.94
3.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 354.3918 | 8.31 | 10.4232 | 3693.9
3.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2.0858 | 323.58 | 405.8664 | 846.53
3.7 | COMP 028 | ARMADURA DE ARRANQUE DE 5/16" ATÉ 1/2", CONSIDERANDO L = 1,00 METRO PARA CADA ARRANQUE, INCLUSO DOBRAS | M | 96 | 6.2114 | 7.7909 | 747.92
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 13677.36
4.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS NOVAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERAR TAMBEM AS DUAS FACES DAS VIGAS JÁ EXISTENTES)
4.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 34.7625 | 23.61 | 29.614 | 1029.45
| **OBS** | CONSIDERAR ITEM 4.1 EM TODAS AS FACES DAS NOVAS VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 0
4.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 38.955 | 23.61 | 29.614 | 1153.61
| **OBS** | CONSIDERAR ITEM 4.2 EM TODA AS FACES DAS VIGAS BALDRAMES EXISTENTES |  |  |  |  | 0
4.3 | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 25.45 | 32.04 | 40.1878 | 1022.77
| **OBS** | CONSIDERAR ITEM 4.3 EM TODAS AS FACES DAS PAREDES EXTERNAS EXISTENTES ATÉ A ALTURA DE 0,50 M |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 3205.83
5.0 |  | ESTRUTURA DOS PILARES
5.1 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | 50.4 | 65.91 | 82.6709 | 4166.61
5.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54.9308 | 9.65 | 12.104 | 664.88
5.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 227.6352 | 7.4 | 9.2818 | 2112.86
5.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2.736 | 323.58 | 405.8664 | 1110.45
5.5 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2.736 | 146.37 | 183.5919 | 502.3
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 8557.1
6.0 |  | ESTRUTURA DE VIGAS, VERGAS E CONTRA-VERGAS
6.1 | 89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015 | KG | 14.9784 | 9.69 | 12.1542 | 182.04
6.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.88 | 43.91 | 55.0763 | 654.3
6.3 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.08 | 40.81 | 51.188 | 362.41
6.4 | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | 75.975 | 51.31 | 64.3581 | 4889.6
6.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 126.4601 | 9.65 | 12.104 | 1530.67
6.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 131.0553 | 8.31 | 10.4232 | 1366.02
6.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 165.8218 | 7.4 | 9.2818 | 1539.12
6.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 383.8614 | 6.22 | 7.8017 | 2994.78
6.9 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 5.9791 | 323.58 | 405.8664 | 2426.73
6.10 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 5.9791 | 146.37 | 183.5919 | 1097.72
6.11 | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 178.07 | 74.58 | 93.5457 | 16657.68
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 33701.07
7.0 |  | PAREDES E PAINÉIS
7.1 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 124.83 | 38.14 | 47.839 | 5971.74
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 5971.74
8.0 |  | ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA
8.1 | COMP 091 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS, TERÇAS, TESOURAS BI-APOIADAS PARA TELHADOS DE 2 ÁGUAS OU MAIS, PARA TELHADO CERÂMICO OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 207.19 | 86.3676 | 108.3309 | 22445.07
8.2 | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 207.19 | 38.07 | 47.7512 | 9893.57
8.3 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 63.5 | 27.14 | 34.0417 | 2161.64
8.4 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.7 | 36.02 | 45.1799 | 1115.94
8.5 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.7 | 44.69 | 56.0547 | 1384.55
8.6 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 20 | 48.48 | 60.8085 | 1216.16
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 38216.93
9.0 |  | PORTAS, ESQUADRIAS E FERRAGENS
9.1 | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 661.47 | 829.6818 | 4978.09
9.2 | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 680.39 | 853.4132 | 1706.82
9.3 | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 556.35 | 697.8298 | 697.82
9.4 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 93.88 | 117.7537 | 706.52
9.5 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 73.59 | 92.3039 | 276.91
9.6 | COMP 088 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS (ANTIGO 74073/1) | UN | 1 | 101.5 | 127.3114 | 127.31
9.7 | COMP 038 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 02 FOLHAS DE CORRER, 02 FIXAS E/OU BANDEIRA FIXA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, PUXADORES E FECHADURAS, ABERTURA E REQUADRO DO VÃO, COLOCAÇÃO DE VERGA PRÉMOLDADA DE CONCRETO, REQUADRO DO REVESTIMENTO | M2 | 10.92 | 817.3545 | 1025.2077 | 11195.26
9.8 | COMP 039 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO, 02 FOLHAS DE CORRER, 02 FIXAS E/OU BANDEIRA FIXA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, PUXADORES E FECHADURAS, ABERTURA E REQUADRO DO VÃO, COLOCAÇÃO DE VERGA PRÉMOLDADA DE CONCRETO, REQUADRO DO REVESTIMENTO | M2 | 26.5 | 648.1813 | 813.0138 | 21544.86
9.9 | COMP 048 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E TRINCO, TIPO MÁXIMO-AR, 0,60X0,60m | UND | 3 | 274.4 | 344.1799 | 1032.53
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 42266.12
10.0 |  | REVESTIMENTO DAS PAREDES
10.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 800.59 | 2.72 | 3.4117 | 2731.36
10.2 | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 178.07 | 3.28 | 4.1141 | 732.59
10.3 | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 116.85 | 25.99 | 32.5993 | 3809.22
10.4 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 178.07 | 30.84 | 38.6826 | 6888.21
10.5 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 683.74 | 23.45 | 29.4133 | 20111.07
10.6 | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | 116.85 | 41.92 | 52.5803 | 6144
10.7 | COMP 093 | RESTAURAÇÃO DE FACHADA COM USO DE MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA ESPECIAL, PREPARO MANUAL, APLICADO COM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 69.57 | 53.5289 | 67.1413 | 4671.02
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 45087.47
11.0 |  | PISOS, RODAPÉS, PEITORIS E SOLEIRAS
11.1 | COMP 001 | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE DO TERRENO ENTRE BALDRAME, ATÉ A COTA DO CONTRAPISO E/OU DO FUNDO DE VALAS, INCLUSO MATERIAL DE ATERRO | M3 | 19.05 | 94.09 | 118.0171 | 2248.22
11.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 178.07 | 20.23 | 25.3745 | 4518.43
11.3 | COMP 090 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA COLANTE | UN | 178.07 | 6.7 | 8.4038 | 1496.46
11.4 | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 178.07 | 29.88 | 37.4785 | 6673.79
11.5 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 184.9 | 4.43 | 5.5565 | 1027.4
11.6 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 21.6 | 85.3 | 106.9918 | 2311.02
11.7 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 2.456 | 500.16 | 627.3507 | 1540.77
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 19816.09
12.0 |  | PINTURAS
12.1 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 1.08 | 6.41 | 8.0401 | 8.68
12.2 | 100735 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1.08 | 7.03 | 8.8177 | 9.52
12.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 316 | 1.85 | 2.3205 | 733.26
12.4 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 484.59 | 1.86 | 2.333 | 1130.54
12.5 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 178.07 | 2.07 | 2.5964 | 462.34
12.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 316 | 11.3 | 14.1736 | 4478.85
12.7 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 178.07 | 9.95 | 12.4803 | 2222.36
12.8 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 484.59 | 8.99 | 11.2762 | 5464.31
12.9 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 18.9 | 14.85 | 18.6264 | 352.03
12.10 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 207.19 | 7.06 | 8.8554 | 1834.74
12.11 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 8.8 | 14.85 | 18.6264 | 163.91
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 16860.54
13.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 22 | 97 | 121.6671 | 2676.67
13.2 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 | 29.09 | 36.4876 | 802.72
13.3 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 26 | 118.39 | 148.4966 | 3860.91
13.4 | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 3 | 156.36 | 196.1223 | 588.36
13.5 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 356.23 | 446.8193 | 446.81
13.6 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12 | 11.38 | 14.2739 | 171.28
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 8546.75
14.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 649.24 | 814.3417 | 1628.68
14.2 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 25.69 | 32.223 | 64.44
14.3 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 9 | 97.4 | 122.1688 | 1099.51
14.4 | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 102.43 | 128.4779 | 513.91
14.5 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2 | 54.92 | 68.8862 | 137.77
14.6 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 49.7 | 62.3387 | 187.01
14.7 | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 94.08 | 118.0045 | 118
14.8 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 103.29 | 129.5566 | 388.66
14.9 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 852.16 | 1068.8643 | 1068.86
14.10 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 3 | 185.31 | 232.4343 | 697.3
14.11 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3 | 163.66 | 205.2787 | 615.83
14.12 | 377 | FORNEC. INST. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 3 | 24.13 | 30.2663 | 90.79
14.13 | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 4 | 58.53 | 73.4142 | 293.65
14.14 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 104.27 | 130.7859 | 392.35
14.15 | COMP 009 | PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 40, INCLUSO RASGO EM ALVENARIA E/OU PISO/CONTRAPISO, TUBULAÇÃO EM PVC, INTERLIGAÇÃO À REDE EXISTENTE, RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO E/OU PISO | UN | 10 | 65.65 | 82.3448 | 823.44
14.16 | COMP 022 | CAIXA SIFONADA 150x150x50 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 48.21 | 60.4698 | 181.4
14.17 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 380.35 | 477.073 | 477.07
14.18 | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 210.64 | 264.2058 | 1056.82
14.19 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 2988.34 | 3748.2749 | 3748.27
14.20 | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 3675.88 | 4610.6563 | 4610.65
14.21 | 100247 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 6 | 2.23 | 2.7971 | 16.78
14.22 | 83670 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 44.41 | 55.7035 | 334.22
14.23 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40 | 41.47 | 52.0158 | 2080.63
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 20626.04
15.0 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO
15.1 | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 147.15 | 184.5702 | 369.14
15.2 | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 496.08 | 622.2331 | 1244.46
15.3 | 73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 157.81 | 197.9411 | 395.88
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 2009.48
16.0 |  | DEMOLIÇÕES / REQUADRAMENTO DAS FACHADAS
16.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 708.975 | 2.17 | 2.7218 | 1929.71
16.2 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 134.93 | 14.85 | 18.6264 | 2513.25
16.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 18.9 | 6.04 | 7.576 | 143.18
16.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 40 | 20.97 | 26.3027 | 1052.1
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 5638.24
17.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | COMP 027 | LIMPEZA FINAL DE OBRA; AZULEJOS; PISOS; TETOS; VIDROS; LOUÇAS SANITÁRIAS; PORTAS; FECHADURAS; METAIS CROMADOS, UTILIZANDO PRODUTOS QUÍMICOS E ESPONJAS APROPRIADAS, INCLUSIVE LIMPEZA EM TODA A ÁREA EXTERNA | M2 | 178.07 | 3.48 | 4.365 | 777.26
17.2 | COMP 006 | RAMPA DE ACESSO TIPO EXECUTADA SOBRE CALÇAMENTO EXTERNO; VIAS DE ACESSO NA ÁREA EXTERNA; PASSEIO PÚBLICO, COM DIMENSAO PLANA DE ATÉ 1,00 M; DECLIVIDADE MÁX. 10% NBR 9050; CONCRETO DESEMPENADO COM SUPERFÍCIE RÚSTICA, ESP. 10 CM, PISO COM SINALIZAÇÃO DIRECIONAL E DE ALERTA | M2 | 2 | 433.82 | 544.1404 | 1088.28
17.3 | COMP 092 | GUARDA-CORPO DE AÇO INXODÁVEL DE 1,10M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO NA PAREDE. ACABAMENTO MET. INOXID. AF_04/2019_P | M | 6 | 192.6 | 241.5782 | 1449.46
17.4 | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 1356.76 | 1701.7841 | 1701.78
|  | TOTAL DO ÍTEM: |  |  |  |  | 5016.78
ALTO GARÇAS MT, | 2020-09-03
|  |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: | 100% |  | 299986.07
PAGUE POR ESTA PLANILHA, O VALOR DE DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS

## Resumo geral (hidden)
PLANILHA RESUMO DOS VALORES PARA CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS
LOCAIS | VALORES
EMEB HONORATO PEDROSO DE BARROS-SANEAMENTO | 46494.1975
EMEB EDNILSON F.KOLLING-SANEAMENTO | 63659.0918
EMEB MANOEL JOÃO DE ARRUDA - SANEAMENTO | 63007.1979
EMEB EUNICE CÉSAR DE MELO - SANEAMENTO | 57253.2141
PREFEITURA - SANEAMENTO | 58145.652
EMEB MANOEL R. DE FIGUEIREDO - SANEAMENTO | 59899.2602
EMEB DIRCE LEITE - SANEAMENTO | 92299.6713
SUB TOTAL | 440758.2849